## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO (Identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos)
ACTUALIZACION GTC 45
Proceso | Zona /lLugar | Actividades | Tareas | Rutinario Si / No | Peligros |  | Efectos Posibles | Controles Existentes |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA CONTROLES |  |  | MEDIDAS DE INTERVENCION
[5 empty] | Descripción | Clasificación |  | Fuente | Medio | Individuo | NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) | NIVEL DE EXPOSICION (NE) | NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND) | INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD | NIVEL DE CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO E INTERVENCION (NR) | INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO | ACEPTABILIDAD DEL RIESGO | N DE EXPUESTOS | PEOR CONSECUENCIA | EXISTE REQUISITO LEGAL ESPECIFICO (SI o NO) | ELIMINACION | SUSTITUCION | CONTROLES DE INGENIERIA | CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA | EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
| Piso 3 Zona de Descanso |  |  | Si | Descarga Electrica por tomacorriente sin protección | Condiciones de Seguridad | Electrocución y Muerte | Tomacorriente | Ninguno | Ninguno | 10 | 4 | 40 | Muy Alto (MA) | 100 | 4000 | I | No Aceptable | 600 | Muerte | No | Ninguno | Ninguno | Planificar e implementar procesos de Mantenimiento sobre la estructura Electrica.
| Piso 3 Sillas Negras Al lado del Telefono |  |  | Si | Sillas Sin Espaldar | Biomecanico | Caida, Lesión en la columna. | Silla en mal estado | Ninguno | Ninguno | 2 | 3 | 6 | Medio (M) | 10 | 60 | III | Aceptable | 600 | Lesión Leve | Si | Ninguno | Ninguno | Realizar mantenimiento periodico a la silleteria o cambio oportuno de la misma.
| Piso 2.5 Baño de Mujeres |  |  | No | Valde con Agua. Piso Mojado sin señañlización (Aseo - Orden) | Condiciones de Seguridad | Caida, Golpe, Lesión Muscular | Piso Mojado | Ninguno | Ninguno | 6 | 2 | 12 | Alto (A) | 25 | 300 | II | Aceptable con control especifico | 100 | Caida | No | Ninguno | Ninguno |  | Señalizar las zonas mojadas o Humedas. | Uso de Calzado antideslizante para el trabajador.
| Piso 2.5 Baño de Mujeres |  |  | Si | Limpieza del Baño sin protección Personal ( Fluido y excrementos) | Biologicos | Infecciones, Reacciones Alergicas, Enfermedad. | Fluido y escremento | Ninguno | Ninguno | 6 | 3 | 18 | Alto ( A) | 25 | 450 | II | Aceptable con control especifico | 10 | Enfermedad | Si | Ninguno | Ninguno |  | Capacitar al personal respecto al desarrollo de sus funciones con el fin de eliminar practicas inadecuadas. | Uso de EPP tales como guantes y mascaras faciales.
| Piso 2 Zona de Odontologia |  |  | No | Obra en Construcción Zona de Odontoligia , No utlización de EPP | Quimico | Irritación de la mucosa , Enfermedades Respiratorias. | Polvo | Ninguno | Ninguno | 10 | 4 | 40 | Muy Alto (MA) | 25 | 1000 | I | No Aceptable | 20 | Enfermedad Respiratoria | No | Ninguno | Ninguno |  | Implementar señalización de obra en Construcción y advertencia al publico. | Uso de EPP como Mascara Facial, Guantes, Casco, Calzado antideslizante con platinas.
| Todos los Pisos |  |  | Si | Canecas sin Protección | Biologico | Infecciones, Virosis, Enfermedad | Residuos Sin protección | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | Muy Alto (MA) | 10 | 240 | II | Aceptable con control especifico | 600 | Enfermedad | No | Ninguno | Cambiar los recipientes actuales por recipientes cerrados.
| Capilla Piso !/2 |  |  | Si | Veladoras encendidas sin Protección | Condiciones de Seguridad | Incendio, Quemaduras | Velas | Ninguno | Ninguno | 6 | 4 | 24 | Muy Alto (MA) | 25 | 600 | I | No Aceptable | 600 | Incendio | No | Ninguno | Reemplazar las veladoras de parafina por luces artificiales . |  | Capacitación de personal frente a nuevas Tecnologias.
| Piso 3 Extremo Derecho |  |  | Si | Puerta de Vidrio Sin Señalización | Condiciones de Seguridad | Golpe herida | Vidrio | Ninguno | Ninguno | 6 | 1 | 6 | Medio (M) | 25 | 150 | II | Aceptable con control especifico | 600 | Herida | No | Ninguno | Ninguno |  | Señalización de la estructura con cintas de color que permitan visualizar el cristal.
| Porteria puerta de Ferrocaril |  |  | Si | Exposición a situaciones de Vandalismo con compromiso Fisico y Psicologico | Condiciones de Seguridad | Cohesión, Hurtos, Lesión , Muerte | Delincuencia | Ninguno | Ninguno | 10 | 4 | 40 | Muy Alto (MA) | 60 | 2400 | I | No Aceptable | 2000 | Muerte | Si | Ninguno | Ninguno |  | Instalar alarmas, camara de Seguridad y generar alianzas con personal de seguridad y policia Nacional.
| Piso 3 Ambientes |  |  | Si | Ambientes con deficiencia en la distribución de la Luminosidad | Fisico | Esfuerzo Visual o Migraña | Iluminación | Ninguno | Ninguno | 2 | 4 | 8 | Medio (M) | 10 | 80 | III | Aceptable | 600 | Enfermedad Visual | Si | Ninguno | Ninguno | Mantenimiento periodico del Sistema de Iluminación. | Instalar sistema de Iluminación uniforme que cumpla con Normas Tecnicas.
Note on L7: 0= BAJO, 2 =MEDIO 6 =ALTO 10= MUY ALTO
Note on M7: 4=CONTINUA 3 = FRECUENTE 2 =OCASIONAL 1=ESPORADICA
Note on P7: 100= MORTAL O CATASTROFICO 60=MUY GRAVE 25=GRAVE 10=LEVE

## Hoja2
Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia
| Nivel de deficiencia | Valor de ND | Significado
| Muy Alto (MA) | 10 | Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.
| Alto (A) | 6 | Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa (s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambas.
| Medio (M) | 2 | Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambas.
| Bajo (B) | No se asigna valor | No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado.
Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición
| Nivel de exposición | Valor de NE | Significado
| Continua (EC) | 4 | La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
| Frecuente (EF) | 3 | La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
| Ocasional (EO) | 2 | La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un período de tiempo corto
| Esporádica (EE) | 1 | La situación de exposición se presenta de manera eventual
Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad
Nivel de probabilidad |  | Nivel de exposición (NE)
|  | 4 | 3 | 2 | 1
Nivel de deficiencia (ND) | 10 | MA-40 | MA-30 | A-20 | A-10
| 6 | MA-24 | A-18 | A-12 | M-6
| 2 | M-8 | M-6 | B-4 | B-2
Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad
| Nivel de probabilidad | Valor de NP | Significado
| Muy Alto (MA) | Entre 40 y 24 | Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia
| Alto (A) | Entre 20 y 10 | situación deficiente con exposición frecuente u ocasioanal, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
| Medio (M) | Entre 8 y 6 | Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorada con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
| Bajo (B) | Entre 4 y 2 | Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia
| Nivel de consecuencias | Valor NC | Significado
Daños personales
| Mortal o catastrófico (M) | 100 | Muerte (s)
| Muy grave (MG) | 60 | Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)
| Grave (G) | 25 | Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
| Leve (L) | 10 | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad
Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo
| Nivel de riesgo NR = NP x NC |  | Nivel de probabilidad (NP)
|  |  | 40-24 | 20-10 | 8-6 | 4-2
| Nivel de consecuencias (NC) | 100 | I 4 000-2 400 | I 2 000-1 200 | I 800-600 | II 400-200
|  | 60 | I 2 400-1 440 | I 1 200-600 | II 480 - 360 | II 200
III 120
|  | 25 | I 1 000-600 | II 500 -250 | II 200 -150 | III 100 -50
|  | 10 | II 400-240 | II 200 | III 80-60 | III 40 / IV 20
III 100
Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo
| Nivel de riesgo | Valor de NR | Significado
| I | 400 - 600 | Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente
| II | 500 - 150 | Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360
| III | 120 - 40 | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
| IV | 20 | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo
|  | Nivel de riesgo | Significado
|  | I | No aceptable
|  | II | No aceptable o aceptable con control específico
|  | III | Aceptable
|  | IV | Aceptable